附件：

**一、项目名称：乐山市五通桥区中医医院骨科手术器械**

**二、采购人：乐山市五通桥区中医医院**

**三、采购预算：4万元**

**四、采购内容：**

所有的器械材质必须符合消毒规定，并在响应中注明其材质。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **产品名称** | **产品型号** | **规格尺寸** | **单位** | **数量** |
| 1 | 钢丝穿引器 | 钢丝导引器（空心） | 长350mm/宽70mm | 把 | 1 |
| 2 | 钢丝穿引器 | 钢丝导引器（空心） | 长330mm/宽60mm | 把 | 1 |
| 3 | 双关节咬骨钳 | 双关节直头 | 直头180\*3mm | 把 | 1 |
| 4 | 双关节咬骨钳 | 双关节直头 | 直头180\*4mm | 把 | 1 |
| 5 | 双关节咬骨钳 | 双关节小弯 | 小弯240\*3mm | 把 | 1 |
| 6 | 双关节咬骨钳 | 双关节侧弯 | 侧弯240\*4mm | 把 | 1 |
| 7 | 双关节咬骨钳 | 双关节大开档直头 | 大开档直头240\*4mm | 把 | 1 |
| 8 | 骨刮匙 | 骨刮匙 | 3mm | 把 | 1 |
| 9 | 骨刮匙 | 骨刮匙 | 5mm | 把 | 1 |
| 10 | 骨刀 | 方骨刀 | 专家型6mm | 把 | 1 |
| 11 | 骨刀 | 方骨刀 | 专家型10mm | 把 | 1 |
| 12 | 骨刀 | 方骨刀 | 专家型12mm | 把 | 1 |
| 13 | 骨刀 | 方骨刀 | 专家型18mm | 把 | 1 |
| 14 | 骨刀 | 圆骨刀 | 专家型6mm | 把 | 1 |
| 15 | 骨刀 | 圆骨刀 | 专家型8mm | 把 | 1 |
| 16 | 打入器 | 顶骨棒（直） | φ10 | 把 | 1 |
| 17 | 打入器 | 顶骨棒（弯） | φ10 | 把 | 1 |
| 18 | 骨膜剥离器 | 双头骨膜剥离器 | 8mm/10mm | 把 | 2 |
| 19 | 骨膜剥离器 | 双头骨膜剥离器 | 10mm/12mm | 把 | 2 |
| 20 | 骨膜剥离器 | 双头骨膜剥离器 | 12mm/15mm | 把 | 2 |
| 21 | 骨钩 | 提骨钩 | 长210mm | 把 | 2 |
| 22 | 骨拉钩 | 板式肌肉拉钩 | （大）40\*80 | 把 | 2 |
| 23 | 钢针钳 | 双关节钢丝剪 | 长度240mm | 把 | 2 |
| 24 | 钢针钳 | 大力剪 | 长度500mm | 把 | 2 |
| 25 | 骨锤 | 骨锤 | 400g/Ф3.5mm | 把 | 2 |
| 26 | 骨锤 | 骨锤 | 300g/Ф3mm | 把 | 2 |
| 27 | 复位钳 | 微型复位钳 | 长度130mm | 把 | 2 |
| 28 | 复位钳 | 带尖复位钳 | 250mm\*120mm | 把 | 2 |
| 29 | 复位钳 | 带尖复位钳 | 220mm\*90mm | 把 | 2 |
| 30 | 复位钳 | 带尖复位钳 | 190mm\*70mm | 把 | 2 |
| 31 | 持骨钳 | 自动化中心持骨钳 | 长度200mm | 把 | 4 |
| 32 | 持骨钳 | 自动化中心持骨钳 | 长度270mm | 把 | 4 |
| 33 | 复位钳 | 大力复位钳 | 带导向340mm\*120mm | 把 | 1 |
| 34 | 复位钳 | 大力复位钳 | 300mm\*140mm | 把 | 2 |
| 35 | 髋关节拉钩 | 髋关节拉钩 | 17mm | 把 | 2 |
| 36 | 膝关节拉钩 | 膝关节拉钩 | 36mm | 把 | 2 |
| 37 | 髋关节拉钩 | 髋关节拉钩 | 13mm | 把 | 2 |
| 38 | 髋关节拉钩 | 微创髋臼拉钩 | 32mm | 把 | 1 |
| 39 | 髋关节拉钩 | 髋关节拉钩 | 眼镜蛇拉钩 | 把 | 2 |
| 40 | 骨科用螺丝刀 | 内六角起子（硅胶） | SW1.5mm | 把 | 2 |
| 41 | 骨科用螺丝刀 | 内六角起子（硅胶） | SW2.0mm | 把 | 2 |
| 42 | 骨科用螺丝刀 | 内六角起子（硅胶） | SW2.5mm | 把 | 2 |
| 43 | 骨科用螺丝刀 | 内六角起子（硅胶） | SW3.0mm | 把 | 2 |
| 44 | 骨科用螺丝刀 | 内六角起子（硅胶） | SW4.0mm | 把 | 2 |
| 45 | 骨科用螺丝刀 | 六角梅花起子（有柄） | T6（φ1.8） | 把 | 2 |
| 46 | 骨科用螺丝刀 | 六角梅花起子（有柄） | T8（φ2.5） | 把 | 2 |
| 47 | 骨科用螺丝刀 | 六角梅花起子（有柄） | T10（φ3.0） | 把 | 2 |
| 48 | 骨科用螺丝刀 | 六角梅花起子（有柄） | T15（φ3.4） | 把 | 2 |
| 49 | 骨科用螺丝刀 | 六角梅花起子（有柄） | T20（φ4.3） | 把 | 2 |
| 50 | 骨科用螺丝刀 | 六角梅花起子（有柄） | T25（φ4.5） | 把 | 2 |
| 51 | 骨科用螺丝刀 | 六角梅花起子（有柄） | T30（φ5.1） | 把 | 2 |
| 52 | 快装手柄 | 直型快装手柄 | 长度140mm | 把 | 2 |
| 53 | 内固定取出器械包 | 断钉取出器械包 | / | 套 | 1 |
| 54 | 骨锥 | 打入器 | / | 把 | 1 |

**五、评分方式：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价30分 | 质量20 | 功能30 | 外观10 | 售后10分 |
| 评委1 |  |  |  |  |  |
| 。。。。 |  |  |  |  |  |

1. **开标时间**

2022年7月11日11:00开标，供应需携带样品参加现场评审，双关节咬骨钳、骨刀、髋关节拉钩、复位钳为必带品。

**七、付款方式**

验收合格并收到票据以后6个月内付清。