## Sheet1
乐山市五通桥中医医院第二批医疗设备市场调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 科室 | 主要功能要求说明 | 备注
1 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 皮肤科 | 适用于各种皮肤赘生物的去除，局部和全面部焕肤，修复光老化皮肤，改善肤色不均、毛孔粗大，各种瘢痕修复等。可实现汽化切割、点阵、磨削等功能。 | 不允许进口
2 | 红蓝黄光光谱仪（光子治疗仪） | 1 | 皮肤科 | 具备皮肤、血红蛋白、黑色素、卟啉等相关吸收光谱。能够促进皮肤细胞修复与再生，杀菌消炎，改善肤质。 | 不允许进口
3 | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 皮肤科 | 主要用于祛斑、嫩肤、祛红血红、脱毛和控油祛痘。 | 不允许进口
4 | 水光机 | 1 | 皮肤科 | 主要用于深层补水、改善肤质、提高肤色、抗衰老和修复屏障。 | 不允许进口
5 | 冷喷机 | 1 | 皮肤科 | 适用于患痤疮、过敏，色斑、毛细血管扩张的皮肤，具有镇静舒缓、促进循环，修复敏感皮肤等功效 | 不允许进口
6 | 空气消毒机 | 1 | 皮肤科 | 用于室内空气消毒 | 不允许进口
7 | 烟雾净化器 | 1 | 皮肤科 | 净化艾烟、净化PM2.5、吸附异味、吸附焦油 | 不允许进口
8 | 非接触式眼压计/电脑自动验光仪 | 1 | 眼科 | 用于检查双眼眼压以及客观检测眼睛屈光状态的一种自动化仪器 | 不允许进口
9 | 免散瞳眼底照相仪 | 1 | 眼科 | 能够免散瞳提供眼底组织的图像，对黄斑疾病、视网膜病变等的诊断和评估具有很高的价值。 | 不允许进口
10 | 生物测量仪 | 1 | 眼科 | 主要检测眼轴长度、前房深度、角膜曲率等。 | 不允许进口
11 | 半自动综合验光仪 | 1 | 眼科 | 能精准测量球镜、棱镜度数，确定近视、远视、散光程度 | 不允许进口
12 | 便携式电子支气管镜 | 1 | 内二科 | 用于解决呼吸科危重症患者转运气管镜检查和床旁压吸痰盲吸的难题 | 不允许进口
13 | 肺弥散功能测定仪 | 1 | 内二科 | 用于评价肺泡毛细血管膜进行气体交换效率 | 不允许进口
14 | 输液工作站 | 1 | 重症监护室 |  | 不允许进口
15 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 重症监护室 | 通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力 | 不允许进口
16 | 经颅多普勒超声 | 1 | 功能科 | 检测颅内脑底主要动脉的血流动力学,以及血流生理参数 | 不允许进口
17 | 动态心电图机 | 2 | 内三科 | 检测心脏的电活动,能够连续记录24小时或更长时间的心电信号 | 不允许进口
18 | 动态血压仪 | 2 | 内三科 | 连续,动态的监测血压,有效的,准确的 实时记录血压 | 不允许进口
注：以上设备清单中设备名称、功能说明可能非标准阐述，仅作为方向性参考。